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Уярский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ

23.12. 2025 г. 	 			 г.Уяр 		 		 № 01-01-124

	О внесении изменений в Решение 
Уярского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 04.08.2025 г. № 01-01-48 «Об утверждении схем теплоснабжения населенных пунктов Уярского района на период с 2025 по 2042 годы»

	


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                                                          № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Законом Красноярского края № 7-2879 от 13.06.2024 «О признании утратившим силу подпункта «А» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», статьей 27 Устава Уярского района, Уярский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к Решению № 01-01-48                     от 04.08.2025г. в часть 10 дополнив таблицей № 11, приложение № 1.
2. Внести изменения в приложение № 3 к Решению № 01-01-48                      от 04.08.2025г. в часть 11 дополнив таблицей № 12, приложение № 2.
3. [bookmark: _GoBack]Внести изменения в приложение № 5 к Решению № 01-01-48                     от 04.08.2025г. в часть 10 дополнив таблицей № 11, приложение № 3.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по законности правопорядку и собственности Уярского районного Совета депутатов.
5. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в общественно-политической газете Уярского района «Вперёд».
	

Председатель Уярского
районного Совета депутатов 
	 
 
Глава Уярского района 

	
 С.Н. Старцев
	
 П.А. Грызунов 




Приложение № 1
к решению Уярского 
районного Совета депутатов
от 23.12.2025 г. № 01-01-124
Таблица №11
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Итого, тыс. руб. НДС для УСНО
	Обоснование мероприятия

	1
	Модернизация котельной (устройство системы водоподготовки производительностью 0,5 м3/ч) ул. Мира, 3А п. Балай
	2027
	 
	 68,58
	 
	68,58
	Установка системы водоподготовки необходима для приведения котловой воды в соответствие с нормами уровня PH. Данное мероприятие направлено на снижение образования отложений на котельном оборудовании и по всей системе теплоснабжения. Повышение ресурса оборудования, снижение расходов на содержание и ремонт оборудования, обеспечение качества и надежности системы теплоснабжения

	2
	Модернизация котельной (установка системы дистанционного мониторинга и управления «EctoControl») ул. Мира, 3А п. Балай
	2026
	 29,99
	 
	 
	29,99
	На сегодняшний день фиксация параметров работы котельной осуществляется машинистом котельной, находясь на смене. В связи с этим существует необходимость установки системы дистанционного мониторинга и управления eсtoControl, которая позволит контролировать и управлять температурой, влажностью, давлением, наличием напряжения, получать оповещения об авариях, управлять освещением, сигнализацией и другими электроприборами 24 часа в сутки.
 Целью мероприятия является осуществление контроля и управление котельной дистанционно, что приведет к повышению надежности системы теплоснабжения и качества услуг, позволит оперативно реагировать на проблемы и предотвращать аварии, что сократит расходы на техническое обслуживание оборудования котельной.



Приложение № 2
к решению Уярского 
районного Совета депутатов
от 23.12.2025 г. № 01-01-124
Таблица №12
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Итого, тыс. руб. НДС для УСНО
	Обоснование мероприятия

	1
	Модернизация котельной (устройство системы водоподготовки производительностью 0,5 м3/ч) ул. Железнодорожная, д. 12а-2 п. Громадск
	2028
	
	
	68,58
	68,58
	Установка системы водоподготовки необходима для приведения котловой воды в соответствие с нормами уровня PH. Данное мероприятие направлено на снижение образования отложений на котельном оборудовании и по всей системе теплоснабжения. Повышение ресурса оборудования, снижение расходов на содержание и ремонт оборудования, обеспечение качества и надежности системы теплоснабжения

	2
	Модернизация котельной (установка системы дистанционного мониторинга и управления «EctoControl») ул. Железнодорожная, д. 12а-2 п. Громадск
	2026
	29,99
	
	
	29,99
	На сегодняшний день фиксация параметров работы котельной осуществляется машинистом котельной, находясь на смене. В связи с этим существует необходимость установки системы дистанционного мониторинга и управления eсtoControl, которая позволит контролировать и управлять температурой, влажностью, давлением, наличием напряжения, получать оповещения об авариях, управлять освещением, сигнализацией и другими электроприборами 24 часа в сутки.
 Целью мероприятия является осуществление контроля и управление котельной дистанционно, что приведет к повышению надежности системы теплоснабжения и качества услуг, позволит оперативно реагировать на проблемы и предотвращать аварии, что сократит расходы на техническое обслуживание оборудования котельной.



Приложение № 3
к решению Уярского 
районного Совета депутатов
от 23.12.2025 г. № 01-01-124
Таблица №11
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Итого, тыс. руб. НДС для УСНО
	Обоснование мероприятия

	1
	Модернизация котельной (устройство системы водоподготовки производительностью 0,5 м3/ч) ул. Советская, 1Г п. Роща
	2028
	 
	 
	 68,58
	 68,58
	Установка системы водоподготовки необходима для приведения котловой воды в соответствие с нормами уровня PH. Данное мероприятие направлено на снижение образования отложений на котельном оборудовании и по всей системе теплоснабжения. Повышение ресурса оборудования, снижение расходов на содержание и ремонт оборудования, обеспечение качества и надежности системы теплоснабжения

	2
	Модернизация котельной (установка системы дистанционного мониторинга и управления «EctoControl») ул. Советская, 1Г п. Роща
	2026
	 29,99
	 
	 
	 29,99
	На сегодняшний день фиксация параметров работы котельной осуществляется машинистом котельной, находясь на смене. В связи с этим существует необходимость установки системы дистанционного мониторинга и управления eсtoControl, которая позволит контролировать и управлять температурой, влажностью, давлением, наличием напряжения, получать оповещения об авариях, управлять освещением, сигнализацией и другими электроприборами 24 часа в сутки.
Целью мероприятия является осуществление контроля и управление котельной дистанционно, что приведет к повышению надежности системы теплоснабжения и качества услуг, позволит оперативно реагировать на проблемы и предотвращать аварии, что сократит расходы на техническое обслуживание оборудования котельной.
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